{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["R-7.4-13 DBO TITULOMÉTRICO"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"R-7.4-13 DBO TITULOMÉTRICO","index":0,"n_rows":65,"n_cols":37,"rows_kept":65,"merged":[[4,0,5,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,13],[4,15,5,17],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,23,4,24],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,13],[5,18,5,19],[5,20,5,21],[5,23,5,24],[7,0,7,1],[7,7,7,9],[7,16,7,20],[7,21,7,29],[7,30,7,31],[7,32,7,34],[7,35,7,37],[9,0,9,19],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,12],[10,13,10,15],[10,16,10,19],[10,24,11,26],[10,27,11,30],[10,31,11,33],[10,34,11,38],[11,0,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,12],[11,13,11,15],[11,16,11,19],[12,0,12,3],[12,4,12,7],[12,8,12,12],[12,13,12,15],[12,16,12,19],[12,24,13,26],[12,27,13,30],[12,31,13,33],[12,35,12,38],[13,0,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,12],[13,13,13,15],[13,16,13,19],[13,35,13,38],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[15,14,15,16],[15,17,15,18],[15,19,15,21],[15,23,15,25],[15,26,15,28],[15,29,15,30],[15,31,15,33],[15,34,15,35],[15,36,15,38],[16,0,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[16,14,16,16],[16,17,16,18],[16,19,16,21],[16,23,16,25],[16,26,16,28],[16,29,16,30],[16,31,16,33],[16,34,16,35],[16,36,16,38],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[17,14,17,16],[17,17,17,18],[17,19,17,21],[17,23,17,25],[17,26,17,28],[17,29,17,30],[17,31,17,33],[17,34,17,35],[17,36,17,38],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,10],[18,14,18,16],[18,17,18,18],[18,19,18,21],[18,23,18,25],[18,26,18,28],[18,29,18,30],[18,31,18,33],[18,34,18,35],[18,36,18,38],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[19,14,19,16],[19,17,19,18],[19,19,19,21],[19,23,19,25],[19,26,19,28],[19,29,19,30],[19,31,19,33],[19,34,19,35],[19,36,19,38],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,10],[20,14,20,16],[20,17,20,18],[20,19,20,21],[20,23,20,25],[20,26,20,28],[20,29,20,30],[20,31,20,33],[20,34,20,35],[20,36,20,38],[21,0,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,10],[21,14,21,16],[21,17,21,18],[21,19,21,21],[21,23,21,25],[21,26,21,28],[21,29,21,30],[21,31,21,33],[21,34,21,35],[21,36,21,38],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,10],[22,14,22,16],[22,17,22,18],[22,19,22,21],[22,23,22,25],[22,26,22,28],[22,29,22,30],[22,31,22,33],[22,34,22,35],[22,36,22,38],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[23,8,23,10],[23,14,23,16],[23,17,23,18],[23,19,23,21],[23,23,23,25],[23,26,23,28],[23,29,23,30],[23,31,23,33],[23,34,23,35],[23,36,23,38],[24,0,24,3],[24,4,24,7],[24,8,24,10],[25,0,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,10],[25,14,25,16],[25,17,25,18],[25,19,25,21],[25,23,25,25],[25,26,25,28],[25,29,25,30],[25,31,25,33],[25,34,25,35],[25,36,25,38],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[26,14,26,16],[26,17,26,18],[26,19,26,21],[26,23,26,25],[26,26,26,28],[26,29,26,30],[26,31,26,33],[26,34,26,35],[26,36,26,38],[27,0,27,3],[27,4,27,7],[27,8,27,10],[27,14,27,16],[27,17,27,18],[27,19,27,21],[27,23,27,25],[27,26,27,28],[27,29,27,30],[27,31,27,33],[27,34,27,35],[27,36,27,38],[28,0,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[28,14,28,16],[28,17,28,18],[28,19,28,21],[28,23,28,25],[28,26,28,28],[28,29,28,30],[28,31,28,33],[28,34,28,35],[28,36,28,38],[29,0,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[29,14,29,16],[29,17,29,18],[29,19,29,21],[29,23,29,25],[29,26,29,28],[29,29,29,30],[29,31,29,33],[29,34,29,35],[29,36,29,38],[30,0,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[30,14,30,16],[30,17,30,18],[30,19,30,21],[30,23,30,25],[30,26,30,28],[30,29,30,30],[30,31,30,33],[30,34,30,35],[30,36,30,38],[31,0,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[31,14,31,16],[31,17,31,18],[31,19,31,21],[31,23,31,25],[31,26,31,28],[31,29,31,30],[31,31,31,33],[31,34,31,35],[31,36,31,38],[32,0,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[33,14,33,16],[33,17,33,18],[33,19,33,21],[33,23,33,25],[33,26,33,28],[33,29,33,30],[33,31,33,33],[33,34,33,35],[33,36,33,38],[39,0,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[39,14,39,16],[39,17,39,18],[39,19,39,21],[39,23,39,25],[39,26,39,28],[39,29,39,30],[39,31,39,33],[39,34,39,35],[39,36,39,38],[40,0,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[40,14,40,16],[40,17,40,18],[40,19,40,21],[40,23,40,25],[40,26,40,28],[40,29,40,30],[40,31,40,33],[40,34,40,35],[40,36,40,38],[41,0,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[41,14,41,16],[41,17,41,18],[41,19,41,21],[41,23,41,25],[41,26,41,28],[41,29,41,30],[41,31,41,33],[41,34,41,35],[41,36,41,38],[42,0,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[42,14,42,16],[42,17,42,18],[42,19,42,21],[42,23,42,25],[42,26,42,28],[42,29,42,30],[42,31,42,33],[42,34,42,35],[42,36,42,38],[43,0,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[43,14,43,16],[43,17,43,18],[43,19,43,21],[43,23,43,25],[43,26,43,28],[43,29,43,30],[43,31,43,33],[43,34,43,35],[43,36,43,38],[44,0,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[44,14,44,16],[44,17,44,18],[44,19,44,21],[44,23,44,25],[44,26,44,28],[44,29,44,30],[44,31,44,33],[44,34,44,35],[44,36,44,38],[45,0,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[45,14,45,16],[45,17,45,18],[45,19,45,21],[45,23,45,25],[45,26,45,28],[45,29,45,30],[45,31,45,33],[45,34,45,35],[45,36,45,38],[46,0,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[46,14,46,16],[46,17,46,18],[46,19,46,21],[46,23,46,25],[46,26,46,28],[46,29,46,30],[46,31,46,33],[46,34,46,35],[46,36,46,38],[47,0,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[47,14,47,16],[47,17,47,18],[47,19,47,21],[47,23,47,25],[47,26,47,28],[47,29,47,30],[47,31,47,33],[47,34,47,35],[47,36,47,38],[48,0,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[48,14,48,16],[48,17,48,18],[48,19,48,21],[48,23,48,25],[48,26,48,28],[48,29,48,30],[48,31,48,33],[48,34,48,35],[48,36,48,38],[49,0,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[49,14,49,16],[49,17,49,18],[49,19,49,21],[49,23,49,25],[49,26,49,28],[49,29,49,30],[49,31,49,33],[49,34,49,35],[49,36,49,38],[50,0,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[50,14,50,16],[50,17,50,18],[50,19,50,21],[50,23,50,25],[50,26,50,28],[50,29,50,30],[50,31,50,33],[50,34,50,35],[50,36,50,38],[51,0,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[51,14,51,16],[51,17,51,18],[51,19,51,21],[51,23,51,25],[51,26,51,28],[51,29,51,30],[51,31,51,33],[51,34,51,35],[51,36,51,38],[52,0,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[52,14,52,16],[52,17,52,18],[52,19,52,21],[52,23,52,25],[52,26,52,28],[52,29,52,30],[52,31,52,33],[52,34,52,35],[52,36,52,38],[53,0,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[53,14,53,16],[53,17,53,18],[53,19,53,21],[53,23,53,25],[53,26,53,28],[53,29,53,30],[53,31,53,33],[53,34,53,35],[53,36,53,38],[54,0,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[54,14,54,16],[54,17,54,18],[54,19,54,21],[54,23,54,25],[54,26,54,28],[54,29,54,30],[54,31,54,33],[54,34,54,35],[54,36,54,38],[55,0,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[55,14,55,16],[55,17,55,18],[55,19,55,21],[55,23,55,25],[55,26,55,28],[55,29,55,30],[55,31,55,33],[55,34,55,35],[55,36,55,38],[56,0,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[56,14,56,16],[56,17,56,18],[56,19,56,21],[56,23,56,25],[56,26,56,28],[56,29,56,30],[56,31,56,33],[56,34,56,35],[56,36,56,38],[57,0,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[57,14,57,16],[57,17,57,18],[57,19,57,21],[57,23,57,25],[57,26,57,28],[57,29,57,30],[57,31,57,33],[57,34,57,35],[57,36,57,38],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[58,14,58,16],[58,17,58,18],[58,19,58,21],[58,23,58,25],[58,26,58,28],[58,29,58,30],[58,31,58,33],[58,34,58,35],[58,36,58,38],[59,0,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[59,14,59,16],[59,17,59,18],[59,19,59,21],[59,23,59,25],[59,26,59,28],[59,29,59,30],[59,31,59,33],[59,34,59,35],[59,36,59,38],[60,0,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[60,14,60,16],[60,17,60,18],[60,19,60,21],[60,23,60,25],[60,26,60,28],[60,29,60,30],[60,31,60,33],[60,34,60,35],[60,36,60,38],[61,0,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[61,14,61,16],[61,17,61,18],[61,19,61,21],[61,23,61,25],[61,26,61,28],[61,29,61,30],[61,31,61,33],[61,34,61,35],[61,36,61,38]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"CAPTURA DE DATOS DBO TITULOMÉTRICO"]
[null,null,"R-7.4-13"]
[null,null,"09"]
[]
["TRD:",null,"Dep",null,"Serie",null,"Subserie",null,"Tipo Documental",null,"Nº. Cons",{"$nulls":4},"Fecha de Corte:",null,null,"AA",null,"MM",null,"DD"]
[]
[]
["Método:",{"$nulls":6},"Variable:",{"$nulls":8},"Equipo / Placa:",{"$nulls":13},"MRL:",{"$nulls":4},"Hoja Nº:"]
[]
["Estandarización Tiosulfato 0.02N"]
["K2Cr2O7",{"$nulls":3},"Vol ",{"$nulls":3},"Concentración Teórica",{"$nulls":4},"Eps (ml)",null,null,"Concentración de Tiosulfato",{"$nulls":7},"Vol. Titulado (ml)",null,null,"Concentración Promedio de  Tiosulfato:",{"$nulls":3},"Fecha de Estandarización",null,null,"Funcionario que Efectuó la Estandarización"]
[]
[{"$nulls":34},"Nombre:"]
[{"$nulls":34},"Firma:"]
[]
["Fecha",{"$nulls":3},"Código de la muestra",{"$nulls":3},"Hora de Siembra (Inicial/Final)",null,null,"PH Muestra","PH corregido","T. Agua Diluc (°C)","Vol. Tiosulfato (ml) ODi Inicial",null,null,"ODi  (mg/L)",null,"Alicuota de Muestra (ml)",null,null,"T. de lectura (°C)","Vol. Tiosulfato (ml) ODi Final",null,null,"ODf (mg/L)",null,null,"Consumo de OD (mg/L)",null,"DBO (mg/L)",null,null,"Promedio\nDBO",null,"Observaciones"]
{"$rows_empty":20}
["Nombre Analista:____________________ Firma Analista:____________________ Nombre Respon. del Área:___________________ VoBo Respon. del Área:______________________"]
[]
[]
["Fecha",{"$nulls":3},"Código de la muestra",{"$nulls":3},"Hora de Siembra (Inicial/Final)",null,null,"PH Muestra","PH corregido","T. Agua Diluc (°C)","Vol. Tiosulfato (ml) ODi Inicial",null,null,"ODi  (mg/L)",null,"Alicuota de Muestra (ml)",{"$nulls":3},"Vol. Tiosulfato (ml) ODi Final",null,null,"ODf (mg/L)",null,null,"Consumo de OD (mg/L)",null,"DBO (mg/L)",null,null,"Promedio\nDBO",null,"Observaciones"]
{"$rows_empty":24}
["Nombre Analista:____________________ Firma Analista:____________________ Nombre Respon. del Área:___________________ VoBo Respon. del Área:______________________"]