## Espectrofotometría
PLANTILLA DE CALCULOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS
R-7.11-01
01
La presente hoja de calculo tiene como objetivo realizar de manera practica y segura los calculos de concentraciones a partir de las absorbancias medidas en análisis espectrofotométricos. Esta hoja de cálculo no es un formato de captura y/o registro de datos primarios, por tanto, los datos de analisis espectrofotométricos se registran en el formato R-7.4-05 CAPTURA DE DATOS ESPECTROFOTOMETRÍA
Método | Variable |  | Long de Onda | [5 empty] | Unicamente las celdas en color gris están abiertas a la escritura y/o modificación. El resto de la hoja de calculo contiene todas sus celdas bloqueadas
CURVA DE CALIBRADO
Curva de Calibrado |  | Verificación de la Curva
Concentración (mg.L-1) | Absorbancia | Concentración recalculada (mg.L-1) | % Error
-
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Pendiente | #DIV/0!
Intercepto | #DIV/0! |  | Nota: A partir de las absorbancias de la curva de calibrado, la concentración es recalculada utilizando la ecuación estimada. El sesgo entre concentracion teórica y concentracion recalculada no puede ser superior al 5.0 %, en caso de serlo se debe repetir la medición. Verificar que los valores de m y b en las celdas C26 y C27 respectivamente corresponden a los valores dados en la ecuación de la gráfica.
Coef. R2 | #DIV/0!
CALCULOS DE CONCENTRACIONES EN MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS
Criterio de % Error (LCM) | 50 | Criterio de % RPD | 20 |  |  |  | Adiciones (MFL)
Criterio de % Error (BFL) | 10 | Criterio de % Recup. | 80 | - | 120 |  | V spike (mL) | V muestra (mL) | Conc spike
Muestra | Valor teórico (mg.L-1) | Absorbancia | Factor Dilución |  |  | Valor experimental (mg.L-1) |  | % Error | %RPD | % Recuperación | Observación
Blanco | 0 |  | 1 |  |  |  |  | - | - | -
LCM |  |  | 1 | [5 empty] | - | -
BFL |  |  | 1 | [5 empty] | - | -
BFL |  |  | 1 | [5 empty] | - | -
Muestra | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | - |  | Promedio muestra y duplicado
Duplicado Muestra | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | -
MFL | - |  | 1 |  |  |  |  | -
Duplicado MFL | - |  | 1 |  |  |  |  | -
ECUACIONES
[𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏]=((𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂−𝒃))/𝒎
% 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓=|𝑽_𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐−𝑽_𝒆𝒙𝒑 |/𝑽_𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 ×𝟏𝟎𝟎
% 𝑫𝑷𝑹=|𝑽_𝟏−𝑽_𝟐 |/(((𝑽_𝟏+𝑽_𝟐)/𝟐) )×𝟏𝟎𝟎
% 𝑹𝒆𝒄=([𝑴𝑭𝑳]×(𝑽_𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂+𝑽_𝒔𝒑𝒊𝒌𝒆 )−[𝑴]×(𝑽_𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂))/([𝑺𝒑𝒊𝒌𝒆]×𝑽_𝒔𝒑𝒊𝒌𝒆 )×𝟏𝟎𝟎