## ANO
VERIFICACIÓN INTERMEDIAS DE CRONOMETROS
R-6.4-13
01
|  | Equipo sometido a verificación | [7 empty] | Equipo de referencia
|  | Identificacion | [7 empty] | Identificacion
|  | Marca / Fabricante | [7 empty] | Marca / Fabricante
|  | Resolución | [7 empty] | Resolución
|  |  | Mediciones | TIEMPO DE ENSAYO |  |  | INDICACIÓN INICIAL RELOJ DE REFERENCIA |  |  | INDICACIÓN FINAL RELOJ DE REFERENCIA |  |  | INTERVALO DE TIEMPO REAL |  |  | INDICACION CRONOMETRO |  |  | ERROR |  |  | Tecnico encargado
Fecha | Temperatura | Humedad Relativa |  | hora | min | seg | hora | min | seg | hora | min | seg | hora | min | seg | hora | min | seg | hora | min | seg
| Inicial: | Inicial: | Lectura 1
| Final: | Final: | Lectura 2
Lectura 3
| Inicial: | Inicial: | Lectura 1
| Final: | Final: | Lectura 2
Lectura 3
| Inicial: | Inicial: | Lectura 1
| Final: | Final: | Lectura 2
Lectura 3
| Inicial: | Inicial: | Lectura 1
| Final: | Final: | Lectura 2
Lectura 3
Nota:
Cumple si: ¦Error calculado¦ ≤ 0,02% del tiempo de ensayo escogido.
OBSERVACIONES:
Técnico Responsable | [7 empty] | Responsable de revisión: