## ANO
VERIFICACION INTERMEDIAS DE TERMÓMETROS
R-6.4-14
01
Equipo sometido a verificación
| Equipo / placa | [8 empty] | Tipo de termómetro |  |  | TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOPAR - CANAL T1
| Marca | [8 empty] | Marca
| Modelo | [8 empty] | Modelo
| Rango aceptable (°C) | [8 empty] | Identificación de termómetro (°C)
| Variación máxima permitida (°C) | [8 empty] | Incertidumbre (°C) |  |  | 0.1
| Corrección (°C) | [8 empty] | Corrección (°C) |  |  | 0.8
CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AREA:
Temperatura inicial (°C)
Humedad inicial (%)
Temperatura final (°C)
Humedad final (%)
CONCEPTO |  | Fecha de Verificación |  |  |  | Fecha de Verificación |  |  |  | Fecha de Verificación |  |  |  | Fecha de Verificación
|  | Hora de Verificación | Lectura Term. patron # 1 (°C) | Lectura Termometro (°C) | Lectura Term. Patrón # 2 (°C) | Hora de Verificación | Lectura Term. patron # 1 (°C) | Lectura Termometro (°C) | Lectura Term. Patrón # 2 (°C) | Hora de Verificación | Lectura Term. patron # 1 (°C) | Lectura Termometro (°C) | Lectura Term. Patrón # 2 (°C) | Hora de Verificación | Lectura Term. patron # 1 (°C) | Lectura Termometro (°C) | Lectura Term. Patrón # 2 (°C)
Lectura 1 (L1) |  |  | 0 | 0.1 | 0
Lectura 2 (L2) |  |  | 0 | 0 | 0
Lectura 3 (L3) |  |  | 0 | 0.1 | 0
Lectura 4 (L4) |  |  | 0 | 0.2 | 0
Lectura 5 (L5) |  |  | 0 | 0.2 | 0
Lectura 6 (L6) |  |  | 0 | 0.2 | 0
PROMEDIO DE LECTURAS |  | (L1+..+L9)/9 | 0 | 0.2 | 0 | (L1+..+L9)/9 |  |  |  | (L1+..+L9)/9 |  |  |  | (L1+..+L9)/9
DESVIACION ESTANDAR |  |  | 0 | 0.07868 | 0
DIF.TERMOMETROS PATRON |  | (Lpatron#1 - Lpatron#2) | 0 |  |  | (Lpatron#1 - Lpatron#2) |  |  |  | (Lpatron#1 - Lpatron#2) |  |  |  | (Lpatron#1 - Lpatron#2)
ERROR CALCULADO |  | (Lequipo - Lpatron) | 0.2 |  |  | (Lequipo - Lpatron) |  |  |  | (Lequipo - Lpatron) |  |  |  | (Lequipo - Lpatron)
INCERTIDUMBRE
CUMPLE / NO CUMPLE
Nota:
La lectura del termómetro patrón hace referencia al valor indicado por el instrumento más la corrección asociada determinada durante su calibración.
La diferencia entre termometros patron debe ser 0,0 °C
La temperatura de referencia se considerará como la media de las doce lecturas de los patrones
Cumple si: ¦Error calculado¦ ≤ Error máximo permitido según especificación del fabricante
OBSERVACIONES:
Técnico Responsable: | [7 empty] | Responsable de revisión:
√(∑128▒(𝐿_1−𝑥 ̅ )^2 )/𝑛
+⁄−
√(∑128▒(𝐿_1−𝑥 ̅ )^2 )/𝑛
+⁄−
√(∑128▒(𝐿_1−𝑥 ̅ )^2 )/𝑛
+⁄−
√(∑128▒(𝐿_1−𝑥 ̅ )^2 )/𝑛
+⁄−
√(∑128▒(𝐿_1−𝑥 ̅ )^2 )/𝑛