## MES
VERIFICACIÓN INTERMEDIA DE BALANZAS
R-6.4-04
Versión: 06
Fecha:
TRD: | Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons
VERIFICACION DE BALANZAS
Fecha | [5 empty] | Nombre del equipo / placa
Tipo | [5 empty] | Carga Máxima (Max)
d (división de escala) | [5 empty] | Carga mínima (Min)
e (escala de verificación) | [5 empty] | Incertidumbre
JUEGO DE PESAS USADO CLASE E 2
CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN EL AREA DE BALANZAS
Temperatura inicial (°C) | [5 empty] | Humedad inicial (%)
Temperatura final (°C) | [5 empty] | Humedad final (%)
REPETIBILIDAD
CARGA BAJA |  | EMP | 0.001 | CARGA MEDIA |  | EMP | 0.002 | CARGA ALTA |  | EMP | 0.003
Medida | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g) | Medida | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g) | Medicion (g) | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g)
1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0
E. máx. - E. mín = |  | 0 |  | E. máx. - E. mín = |  | 0 |  | E. máx. - E. mín = |  | 0
Desviación Estándar |  | 0 |  | Desviación Estándar |  | 0 |  | Desviación Estándar |  | 0
Cumple: |  | SI |  | Cumple: |  | SI |  | Cumple: |  | SI
Criterios de conformidad: │Emax-Emín│≤ EMP según carga, si la desviación estandar de las mediciones realizadas en el centro de la balanza no es superior a 3 veces el EMP.
PRUEBA DE EXACTITUD
CARGA CRECIENTE | [7 empty] | CARGA DECRECIENTE
Medida | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g) | LIMITE ERROR |  | Medida | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g) | LIMITE ERROR
1 |  |  | 0 |  | CUMPLE | 1 |  |  | 0 |  | CUMPLE
2 |  |  | 0 |  | CUMPLE | 2 |  |  | 0 |  | CUMPLE
3 |  |  | 0 |  | CUMPLE | 3 |  |  | 0 |  | CUMPLE
4 |  |  | 0 |  | CUMPLE | 4 |  |  | 0 |  | CUMPLE
5 |  |  | 0 |  | CUMPLE | 5 |  |  | 0 |  | CUMPLE
EXCENTRICIDAD
Punto | Carga (g) | Medicion (g) | Error (g) | LIMITE ERROR |  | La prueba consiste en poner una carga de prueba en diferentes posiciones del receptor de carga, de tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe, tanto como sea posible, las posiciones que se encuentran indicadas en la Figura o en posiciones similares. Antes de la prueba la indicación se ajuste a cero. La carga de prueba se coloca primero en la posición 1, y después se mueve a las otras 4 posiciones en orden arbitrario (Estas cinco determinaciones se repiten). Las Indicaciones se registran para cada carga. Después de remover cada vez la carga se tiene que verificar si la indicación regresa a cero.
1 |  |  | 0 |  | CUMPLE
2 |  |  | 0 |  | CUMPLE
3 |  |  | 0 |  | CUMPLE
4 |  |  | 0 |  | CUMPLE
5 |  |  | 0 |  | CUMPLE
Desviación Estándar |  | 0
OBSERVACIONES:
Tecnico Responsable: |  |  | Responsible de revisión: