## Hoja1
VERIFICACIONES DE MATERIAL VOLUMÉTRICO CONVENCIONAL Y DE PRECISIÓN
R-6.4-10
Versión: 04
Fecha:
TRD: | Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons
INFORMACIÓN DE LA VERIFICACIÓN | [6 empty] | EQUIPOS DE MEDICIÓN |  | MARCA | MODELO |  | CÓDIGO
RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  |  | BALANZA
TERMÓMETRO (Agua)
TERMÓMETRO (Ambiente)
MATERIAL A VERIFICAR |  |  |  | CAPACIDAD |  | CLASE | CÓDIGO | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | HUMEDAD RELATIVA | ρ2 | α | Tolerancia del material/Incertidumbre
|  |  |  | mL |  |  |  | hPa | % HR
VOLUMEN VERTIDO | TEMPERATURA °C |  | DENSIDAD ( g/cm³ ) |  | MASA (g) |  |  |  |  | VOLUMEN (mL)
| Agua | Ambiente | ρ1 | ρaire | Recipiente sin agua | Recipiente con agua | Agua | Corregida |  | A temperatura del agua |  | A 20 °C
mL |  |  |  |  | W | wB | W2 | W1 |  | VT |  | V20
PROMEDIO | [8 empty] | PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
ERROR ABSOLUTO
Conclusión
Revisó | [6 empty] | Aprobó
Note on N9: LTX: Código interno manejado en el laboratorio.
Note on H14: LTX: Indica la clase del material. A/AS: las tolerancias del volumen están dentro de los límites fijados por las normas DIN e ISO. B: las tolerancias del volumen están dentro del doble de los límites de error para la clase A/AS
Note on I14: LTX: Código interno del laboratorio.
Note on L14: LTX: Densidad de las pesas utilizadas en la verificación de la balanza.
Note on M14: LTX: Coeficiente de expansión térmica del agua a 20°C.
Note on N14: LTX: Cuando el material cuenta con certificado e incertidumbre, rellenar la casilla con el valor reportado en el certificado.
Note on E19: LTX: Densidad del agua a la temperatura de medición, g/cm3
Note on F19: LTX: Densidad del aire a la T ambiente de medición
Note on G20: LTX: masa del recipiente empleado sin agua.
Note on H20: LTX: masa del recipiente empleado más la masa del agua
Note on I20: LTX: Masa neta del agua ( Diferencia entre WB y W.)
Note on J20: LTX: W1 = W2 + W2*[(ρaire/ρ1)-(ρaire/ρ2)]
Note on L20: LTX: VT = W1/ρ1
Note on N20: LTX: V20 = VT + 0,00025*(20 - T)*VT
Note on K33: USUARIO: Es la diferencia entre el valor real del volumen y el valor estimado del Volumen a 20 °C
Note on B35: LTX: Indicar si el material esta dentro de los lineamientos necesarios para ser utilizado.

## Sheet1
Temperature (°C) | Presión del aire ( hPa)
| 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010
10 | 1.142 | 1.154 | 1.166 | 1.179 | 1.191 | 1.203 | 1.216 | 1.228 | 1.24 |  | input |  | result
11 | 1.132 | 1.144 | 1.156 | 1.168 | 1.181 | 1.193 | 1.205 | 1.218 | 1.23 | 1 | x | 0 | #N/A
12 | 1.123 | 1.135 | 1.147 | 1.159 | 1.171 | 1.184 | 1.196 | 1.209 | 1.221 |  | y | 0
13 | 1.115 | 1.126 | 1.138 | 1.15 | 1.163 | 1.175 | 1.187 | 1.222 | 1.212 | 2
14 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.142 | 1.154 | 1.167 | 1.179 | 1.191 | 1.204
15 | 1.099 | 1.111 | 1.122 | 1.134 | 1.146 | 1.158 | 1.171 | 1.183 | 1.195
16 | 1.092 | 1.103 | 1.114 | 1.126 | 1.138 | 1.15 | 1.162 | 1.175 | 1.187
17 | 1.084 | 1.095 | 1.107 | 1.118 | 1.13 | 1.142 | 1.154 | 1.167 | 1.179
18 | 1.077 | 1.088 | 1.099 | 1.111 | 1.123 | 1.135 | 1.147 | 1.159 | 1.172
19 | 1.07 | 1.081 | 1.093 | 1.104 | 1.116 | 1.128 | 1.14 | 1.152 | 1.165
20 | 1.063 | 1.074 | 1.086 | 1.097 | 1.109 | 1.121 | 1.133 | 1.145 | 1.158
21 | 1.056 | 1.067 | 1.078 | 1.09 | 1.102 | 1.114 | 1.126 | 1.138 | 1.151
22 | 1.05 | 1.06 | 1.072 | 1.083 | 1.095 | 1.107 | 1.119 | 1.131 | 1.144
23 | 1.043 | 1.054 | 1.065 | 1.077 | 1.088 | 1.1 | 1.112 | 1.124 | 1.137
24 | 1.037 | 1.047 | 1.059 | 1.07 | 1.082 | 1.093 | 1.105 | 1.117 | 1.13
25 | 1.031 | 1.041 | 1.052 | 1.064 | 1.075 | 1.087 | 1.099 | 1.111 | 1.123
26 | 1.025 | 1.035 | 1.046 | 1.057 | 1.069 | 1.08 | 1.092 | 1.104 | 1.117
27 | 1.019 | 1.029 | 1.04 | 1.051 | 1.063 | 1.074 | 1.086 | 1.098 | 1.111
28 | 1.013 | 1.023 | 1.034 | 1.045 | 1.056 | 1.068 | 1.08 | 1.092 | 1.104
29 | 1.008 | 1.018 | 1.028 | 1.039 | 1.051 | 1.062 | 1.074 | 1.086 | 1.098
30 | 1.002 | 1.012 | 1.022 | 1.033 | 1.044 | 1.056 | 1.068 | 1.08 | 1.092
| Values |  |  | Values
| x1 | #N/A |  | x1 | #N/A
| x2 | #N/A |  | x2 | #N/A
| y1 | #N/A |  | y1 | #N/A
| y2 | #N/A |  | y2 | #N/A
| q11 | #N/A |  | q11 | #N/A
| q12 | #N/A |  | q12 | #N/A
| q21 | #N/A |  | q21 | #N/A
| q22 | #N/A |  | q22 | #N/A
Errores máximos permitidos de acuerdo con el rango de la transferpipeta a verificar
[14 empty] | Rango de transferpipeta | Valor de volumen a verificar |  | Error máximo permitido, μL
[14 empty] | Transferpipeta 100 µL | 10 % del valor máximo | No aplica | No aplica | Error máximo permitido, µl
[15 empty] | 50 % del valor máximo | No aplica | No aplica | Instrumento | 10 % del valor máximo |  | 50 % del valor máximo |  | 100% del valor máximo
[15 empty] | 100 % del valor máximo | 100 μL | 0.8 |  | Volumen | Error | Volumen | Error | Volumen | Error
[14 empty] | Transferpipeta 10- 100 µL | 10 % del valor máximo | 10 μL | 0.8 | Transferpipeta 100 µL | NA | NA | NA | NA | 100 | 0.8
[15 empty] | 50 % del valor máximo | 50 μL | 0.8 | Transferpipeta 10- 100 µL | 10 | 0.8 | 50 | 0.8 | 100 | 0.8
[15 empty] | 100 % del valor máximo | 100 μL | 0.8 | Transferpipeta 100 - 1000 µL | 100 | 8 | 500 | 8 | 1000 | 8
[14 empty] | Transferpipeta 100 - 1000 µL | 10 % del valor máximo | 100 μL | 8 | Transferpipeta 1000- 10000 µL | 1000 | 60 | 5000 | 60 | 10000 | 60
[15 empty] | 50 % del valor máximo | 500 μL | 8
[15 empty] | 100 % del valor máximo | 1000 μL | 8
[14 empty] | Transferpipeta 1000- 10000 µL | 10 % del valor máximo | 1000 μL | 60
[15 empty] | 50 % del valor máximo | 5000 μL | 60
[15 empty] | 100 % del valor máximo | 10000 μL | 60

## Hoja4 (hidden)
Temperatura | Densidad
0 | 0.99982
1 | 0.99989
2 | 0.99994
3 | 0.99998
4 | 1
5 | 1
6 | 0.99999
7 | 0.99996
8 | 0.99991
9 | 0.99985
10 | 0.99977
11 | 0.99968
12 | 0.99958
13 | 0.99946
14 | 0.99933
15 | 0.99919
16 | 0.99903
17 | 0.99886
18 | 0.99868
19 | 0.99849
20 | 0.99829
21 | 0.99808
22 | 0.99786
23 | 0.99762
24 | 0.99738
25 | 0.99713
26 | 0.99686
27 | 0.99659
28 | 0.99631
29 | 0.99602
30 | 0.99571
31 | 0.99541
32 | 0.99509
33 | 0.99476
34 | 0.99443
35 | 0.99408
36 | 0.99373
37 | 0.99337
38 | 0.993
39 | 0.99263
40 | 0.99225
41 | 0.99186
42 | 0.99146
43 | 0.99105
44 | 0.99064
45 | 0.99022
46 | 0.9898
47 | 0.98936
48 | 0.98892
49 | 0.98847
50 | 0.98802