{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["R-6.4-02 VERIFIC INTERM ESP"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"R-6.4-02 VERIFIC INTERM ESP","index":0,"n_rows":440,"n_cols":139,"rows_kept":440,"merged":[[4,6,4,9],[5,6,5,9],[6,6,6,9],[9,0,10,0],[9,1,9,4],[9,5,9,8],[9,9,10,10],[9,11,10,11],[11,0,16,0],[11,9,16,10],[18,9,18,10],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[22,9,22,10],[23,9,23,10],[25,0,26,0],[25,1,25,4],[25,5,26,8],[25,9,26,9],[27,5,27,8],[28,5,28,8],[29,5,29,8],[30,5,30,8],[31,5,31,8],[32,5,32,8],[33,5,33,8],[34,5,34,8],[35,5,35,8],[36,5,36,8],[37,5,37,8],[38,5,38,8],[39,5,39,8],[40,5,40,8],[41,5,41,8],[42,5,42,8],[43,0,44,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE ESPECTROFOTOMÉTRO"]
[null,"R-6.4-12"]
[null,"01"]
[]
[null,"Dep","Serie","Subserie","Tipo Documental","Nº. Cons","Equipo Evaluado:"]
["TRD:",{"$nulls":5},"Placa del Equipo Evaluado:"]
[{"$nulls":6},"Fecha (AAAA-MM-DD):"]
[]
[]
["Dato","Solución de K2ClO7",{"$nulls":3},"Solución de CuSO4",{"$nulls":3},"Observaciones",null,"Nombre del Responsable"]
[null,"253 nm","257 nm","313 nm","350 nm","600 nm","650 nm","700 nm","750 nm"]
["Adsorbancia"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Valor de Referencia"]
[]
["Promedio",{"$nulls":8},"-"]
["Desviación ",{"$nulls":8},"-"]
["% Error",{"$nulls":8},"Criterio: Error entre ± 3% Aceptable"]
["%CV",{"$nulls":8},"Criterio: CV%< 1% aceptable"]
[]
["Concentración (g/L)","Solución de K2ClO7",{"$nulls":3},"Observaciones",{"$nulls":3},"Nombre del Responsable"]
[null,"253 nm","257 nm","313 nm","350 nm"]
[0.02]
[0.02]
[0.02]
[0.04]
[0.04]
[0.04]
[0.06]
[0.06]
[0.06]
[0.08]
[0.08]
[0.08]
[0.1]
[0.1]
[0.1]
["r",{"$nulls":4},"Criterio:  r ≥0,999 Aceptable"]
["Nombre del Responsable de Revisión: _____________________________        Firma del Responsable de Revisión:_________________________"]
{"$rows_empty":377}
[{"$nulls":138},"Verbal"]
[{"$nulls":138},"Escrita"]
[]
[]
[{"$nulls":138},"Análisis"]
[{"$nulls":138},"Muestreo"]
[{"$nulls":138},"Análisis y Muestreo"]
[]
[{"$nulls":138},"José Nelson Morales Restrepo"]
[{"$nulls":138},"Daniel Andrés Flórez Alvarado"]
[{"$nulls":138},"Eulicer Cuellar Lemos"]
[{"$nulls":138},"José Joaquín Aguirre Bran"]
[{"$nulls":138},"Andrés Felipe Echeverri González"]
[{"$nulls":138},"Mary Luz Ortíz Rico"]
[]
[]
[{"$nulls":138},"Instalaciones del Laboratorio de Análisis de Aguas"]
[{"$nulls":138},"Oficina de Espacio Vital de CORPOURABA"]
[{"$nulls":138},"Otro (ver observación)"]