| TRD: | Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons |  | Fecha: | DD | MM | AA | Hora: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fecha de Revisión: _______________	                    Responsable: ______________________

| Aspecto a Verificar - Condiciones Físicas | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de pisos, paredes y techos (sin grietas, humedad o descascaramiento). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Iluminación (niveles luz adecuados, sin lámparas fundidas). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Limpieza y orden general (mesones libres, estanterías organizadas, desinfección). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Mobiliario (mesones estables, sillas en buen estado, estanterías fijas). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aspecto a Verificar - Separación Física | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| Área microbiológica aislada del área química (puertas cerradas, flujos separados). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Área de lavado/esterilización independiente del área analítica. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Almacenamiento de muestras separado del almacenamiento de reactivos. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aspecto a Verificar - Condiciones Ambientales | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| Temperatura y Humedad dentro de rangos establecidos (verificar registros y termohigromómetros). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Ventilación / Campanas (funcionamiento de extractores). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Monitoreo de equipos críticos (incubadoras, neveras, estufas) - Revisar registros. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aspecto a Verificar - Control de Acceso e Interferencias | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| Puertas con cierre, acceso restringido (sin personal no autorizado presente). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aislamiento de vibraciones (balanzas/equipos sensibles sin vibración anómala). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aspecto a Verificar - Servicios e Infraestructura Crítica | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| Calidad de agua purificada (Revisar registro). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Estado de tomacorrientes, UPS y conexión a tierra de equipos críticos. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Almacenamiento de reactivos (separación química, ventilación, temperatura). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Gestión de residuos (recipientes adecuados, rutas de evacuación de residuos, fechas de retiro). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Aspecto a Verificar – Duchas y Lavaojos | Cumple | Observaciones / Desviación | Acción Correctiva (Plazo) |
| Ubicación en sitio de fácil acceso (visible y sin barreras). | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Estación limpia y adecuadamente equipada. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Correcta señalización de la estación. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Acceso libre de obstáculos, desniveles u otras barreras. | ☐ Sí ☐ No |  |  |
| Presión de agua suficiente. | ☐ Sí ☐ No |  |  |