## R-6.2-07 SEGUIMIENTO COMP
SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LOS ANALISTAS Y ENSAYOS FISICOQUIMICOS
R-6.2-07
1
Fecha de evaluación:
Nombre de analista:
Nombre de Director(a) técnico y/o jefe de área:
Método:
EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL - ANALISTA/ENSAYO
DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS |  |  |  | SI | NO | N.A
1. ¿Se utilizan los elementos de protección personal pertinentes?
2. ¿Se hace pesaje apropiado de cápsulas, filtros y/o otros materiales?
3. ¿Se realiza adecuada preparación de reactivos y soluciones?
*Volúmenes de trabajo suficientes? ---------------------------------------
*Recipientes o embalajes de adecuados? ---------------------------------
*Debido rotulado de los recipientes? --------------------------------------
4. ¿Se sirven las muestras de acuerdo a lo indicado en el método?
5. ¿Se realiza la digestión adecuada de las muestras?
6. ¿Se efectua la titulación bajo las condiciones y tiempos indicados en el método correspondiente?
7. ¿Se respetan los tiempos durante el desarrollo del ensayo (de reacción, reposo, extracción, digestión y lectura)?
8. ¿Se toman las precauciones de seguridad adecuadas a lo largo del desarrollo del ensayo?
9. ¿Se usan de manera apropiada los instrumentos y equipos de trabajo empleados en la realización del ensayo? (peras, transferpipetas, titulador automático, espectrofotómetro, EAA, analizador de mercurio, medidor de iones, cono imhoff, conductímetro, planchas de calentamiento, entre otros)
10. ¿La inyección y/o introducción de las muestras al equipo es adecuada y bajo condiciones normales de funcionamiento?
11. ¿Las condiciones ambientales de trabajo son las adecuadas de acuerdo a las posibles interferencias?
12. ¿Se mantiene orden y aseo apropiados en el puesto de trabajo a lo largo del desarrollo del ensayo?
EVALUACIÓN ANALÍTICA - ANALISTA/ENSAYO
Criterio evaluado (Marque con una X)
Reensayo de muestra |  |  | Ensayo de muestra ciega
Concentracion esperada: _________
Muestra (Concentración experiemental):
Duplicado de Muestra (Concentración experiemental):
Verificacion de cumplimiento de controles de calidad rutinarios de acuerdo con la metodología analítica evaluada
Cumple criterio de aceptación del BK: SI___ NO___ |  |  | Cumple criterio de evaluación del MRL: SI___ NO___
Cumple criterio de evaluación de Duplicado: SI___ NO___ |  |  | Cumple criterio de Recuperación: SI___ NO___
Observaciones: (determine la diferencia porcentual (% D) entre la concentracion esperado y la experimental. %D ≤ 20 %
Nota: Dejar evidencia de la evaluacion analitica en los registros de datos primarios del ensayo
| Firma del Analista |  | Firma Directo(a) técnico y/o jefe de área